## Nodes
6820190 | 24487617 | 4337109.3796 | 5051567.1183
6822230 | 24488133 | 4339206.0701 | 5051645.8307
6822566 | 24488206 | 4339549.0285 | 5051647.0361
6822313 | 24488831 | 4339425.552 | 5052312.7706
6821993 | 24488260 | 4338999.5373 | 5051819.9724
6821870 | 24487880 | 4338803.9717 | 5051473.1771
6821697 | 24487389 | 4338537.5206 | 5051028.0275
6821303 | 24487417 | 4338157.8755 | 5051137.9846
6821427 | 24488023 | 4338399.2128 | 5051706.141
6821713 | 24488276 | 4338728.965 | 5051894.2929
6821140 | 24488283 | 4338170.1538 | 5052021.1421
6821726 | 24488676 | 4338820.9491 | 5052283.7308
6821745 | 24489419 | 4338986.7692 | 5053008.1889
6820958 | 24489575 | 4338248.2578 | 5053325.9234
6820326 | 24488980 | 4337512.4609 | 5052874.9191
6820956 | 24488675 | 4338067.9508 | 5052443.9862
6820639 | 24488282 | 4337680.146 | 5052125.0669
6820756 | 24487710 | 4337681.1691 | 5051539.7817

## Bus
| Bus name | Voltage | location X | location Y
1 | P4(MV) | 20 | 4337109.38 | 5051567.118
2 | P5(MV) | 20 | 4339206.07 | 5051645.831
3 | T1 | 20 | 4339549.0285 | 5051647.0361
4 | T2 | 20 | 4339425.552 | 5052312.7706
5 | T3 | 20 | 4338999.5373 | 5051819.9724
6 | T4 | 20 | 4338803.9717 | 5051473.1771
7 | T5 | 20 | 4338537.5206 | 5051028.0275
8 | T6 | 20 | 4338157.8755 | 5051137.9846
9 | T7 | 20 | 4338399.2128 | 5051706.141
10 | T8 | 20 | 4338728.965 | 5051894.2929
11 | T9 | 20 | 4338170.1538 | 5052021.1421
12 | T10 | 20 | 4338820.9491 | 5052283.7308
13 | T11 | 20 | 4338986.7692 | 5053008.1889
14 | T12 | 20 | 4338248.2578 | 5053325.9234
15 | T13 | 20 | 4337512.4609 | 5052874.9191
16 | T14 | 20 | 4338067.9508 | 5052443.9862
17 | T15 | 20 | 4337680.146 | 5052125.0669
18 | T16 | 20 | 4337681.1691 | 5051539.7817
19 | P4 | 110 | 4337110 | 5051568
20 | P5 | 110 | 4339207 | 5051646

## Primary Buses
| Bus name | Voltage | location X | location Y
1 | P0 | 20 | 4336746.886 | 5041736.1136
2 | P1 | 20 | 4339004.9805 | 5044866.261
3 | P2 | 20 | 4338358.9909 | 5046367.1761
4 | P3 | 20 | 4337776.5079 | 5049625.0352
5 | P6 | 20 | 4337707.5343 | 5054026.7832
6 | P7 | 20 | 4339279.8287 | 5057249.4763
7 | P8 | 20 | 4334820.4254 | 5052202.5256
8 | P9 | 20 | 4334679.0636 | 5057201.5204
9 | P10 | 20 | 4352700.5425 | 5055406.9187
10 | P11 | 20 | 4345036.9817 | 5061224.5999
11 | P12 | 20 | 4331877.1618 | 5052073.7483
12 | P13 | 20 | 4327340.4548 | 5054124.7508

## Load
| Name | Bus | Pmax | Pmin | Qmax | Qmin | Pmax20 | Pmin20 | Qmax20 | Qmin20
1 | T1 | 2 | 0.847 | 0.765 | 0.107 | 0.01 | 1.5298 | 1.3817 | 0.19325 | 0.018061
2 | T2 | 3 | 0.821 | -0.295 | 0.211 | 0.011 | 1.4828 | -0.5328 | 0.38109 | 0.019867
3 | T3 | 4 | 0.715 | 0.11 | 0.033 | 0.014 | 1.2914 | 0.19867 | 0.059602 | 0.025286
4 | T4 | 5 | 0.923 | -0.88 | 0.082 | 0.019 | 1.667 | -1.5894 | 0.1481 | 0.034316
5 | T5 | 6 | 0.741 | 0.686 | 0.112 | 0.007 | 1.3383 | 1.239 | 0.20228 | 0.012643
6 | T6 | 7 | 0.488 | -0.174 | 0.086 | 0.017 | 0.88138 | -0.31426 | 0.15533 | 0.030704
7 | T7 | 8 | 0.363 | -0.264 | 0.153 | 0.023 | 0.65562 | -0.47681 | 0.27634 | 0.041541
8 | T8 | 9 | 0.748 | -0.605 | 0.102 | 0.01 | 1.351 | -1.0927 | 0.18422 | 0.018061
9 | T9 | 10 | 0.862 | 0.572 | 0.071 | 0.021 | 1.5569 | 1.0331 | 0.12823 | 0.037928
10 | T10 | 11 | 0.918 | -0.609 | 0.174 | 0.021 | 1.658 | -1.0999 | 0.31426 | 0.037928
11 | T11 | 12 | 0.782 | -0.137 | 0.011 | 0.028 | 1.4124 | -0.24744 | 0.019867 | 0.050571
12 | T12 | 13 | 0.87 | 0.736 | 0.163 | 0.004 | 1.5713 | 1.3293 | 0.2944 | 0.0072244
13 | T13 | 14 | 0.494 | -0.653 | 0.179 | 0.007 | 0.89222 | -1.1794 | 0.32329 | 0.012643
14 | T14 | 15 | 0.458 | -1.03 | 0.12 | 0.02 | 0.8272 | -1.8603 | 0.21673 | 0.036122
15 | T15 | 16 | 0.327 | -1.38 | 0.177 | 0.028 | 0.5906 | -2.4924 | 0.31968 | 0.050571
16 | T16 | 17 | 0.673 | 0.547 | 0.121 | 0.023 | 1.2155 | 0.98794 | 0.21854 | 0.041541

## 20 years
| Name | Bus | Pmax | Pmin | Qmax | Qmin |  | Name | Bus | Pmax | Pmin | Qmax | Qmin
1 | T1 | 2 | 0.847 | 0.765 | 0.107 | 0.01 | 1 | T1 | 2 | 1.5298 | 1.3817 | 0.19325 | 0.018061
2 | T2 | 3 | 0.821 | -0.295 | 0.211 | 0.011 | 2 | T2 | 3 | 1.4828 | -0.5328 | 0.38109 | 0.019867
3 | T3 | 4 | 0.715 | 0.11 | 0.033 | 0.014 | 3 | T3 | 4 | 1.2914 | 0.19867 | 0.059602 | 0.025286
4 | T4 | 5 | 0.923 | -0.88 | 0.082 | 0.019 | 4 | T4 | 5 | 1.667 | -1.5894 | 0.1481 | 0.034316
5 | T5 | 6 | 0.741 | 0.686 | 0.112 | 0.007 | 5 | T5 | 6 | 1.3383 | 1.239 | 0.20228 | 0.012643
6 | T6 | 7 | 0.488 | -0.174 | 0.086 | 0.017 | 6 | T6 | 7 | 0.88138 | -0.31426 | 0.15533 | 0.030704
7 | T7 | 8 | 0.363 | -0.264 | 0.153 | 0.023 | 7 | T7 | 8 | 0.65562 | -0.47681 | 0.27634 | 0.041541
8 | T8 | 9 | 0.748 | -0.605 | 0.102 | 0.01 | 8 | T8 | 9 | 1.351 | -1.0927 | 0.18422 | 0.018061
9 | T9 | 10 | 0.862 | 0.572 | 0.071 | 0.021 | 9 | T9 | 10 | 1.5569 | 1.0331 | 0.12823 | 0.037928
10 | T10 | 11 | 0.918 | -0.609 | 0.174 | 0.021 | 10 | T10 | 11 | 1.658 | -1.0999 | 0.31426 | 0.037928
11 | T11 | 12 | 0.782 | -0.137 | 0.011 | 0.028 | 11 | T11 | 12 | 1.4124 | -0.24744 | 0.019867 | 0.050571
12 | T12 | 13 | 0.87 | 0.736 | 0.163 | 0.004 | 12 | T12 | 13 | 1.5713 | 1.3293 | 0.2944 | 0.0072244
13 | T13 | 14 | 0.494 | -0.653 | 0.179 | 0.007 | 13 | T13 | 14 | 0.89222 | -1.1794 | 0.32329 | 0.012643
14 | T14 | 15 | 0.458 | -1.03 | 0.12 | 0.02 | 14 | T14 | 15 | 0.8272 | -1.8603 | 0.21673 | 0.036122
15 | T15 | 16 | 0.327 | -1.38 | 0.177 | 0.028 | 15 | T15 | 16 | 0.5906 | -2.4924 | 0.31968 | 0.050571
16 | T16 | 17 | 0.673 | 0.547 | 0.121 | 0.023 | 16 | T16 | 17 | 1.2155 | 0.98794 | 0.21854 | 0.041541

## Line
| from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | max_i_ka | name
0 | 1 | 2 | 0.372 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L1
1 | 2 | 3 | 0.899 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L2
2 | 3 | 4 | 0.894 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L3
3 | 4 | 5 | 0.439 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L4
4 | 5 | 6 | 0.621 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L5
5 | 6 | 7 | 0.472 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L6
6 | 7 | 8 | 0.772 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L7
7 | 8 | 9 | 0.507 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L8
8 | 9 | 10 | 0.555 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L9
9 | 10 | 11 | 0.953 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L10
10 | 11 | 12 | 0.877 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L11
11 | 12 | 13 | 0.981 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L12
12 | 13 | 14 | 1.04 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L13
13 | 14 | 15 | 1.122 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L14
14 | 15 | 16 | 0.492 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L15
15 | 16 | 17 | 0.659 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L16
16 | 0 | 17 | 0.644 | 0.075 | 0.055 | 300 | 0.075 | 0.055 | 300 | 45.2 | L17